## Appartamento via Brera
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI MANUTENZIONE APPARTAMENTO DI VIA BRERA 9
N° PROG | DESCRIZIONE DEI LAVORI | U.M. | DIMENSIONI |  |  | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO (Euro) | IMPORTO (Euro)
|  |  | Lungh. | Largh. | Alt./N.
1 | Allestimento cantiere e ogni onere per opere provvisionali necessarie alla realizzazione di quanto oggetto del presente contratto. Compresi oneri per operare in sicurezza in conformità alla normativa vigente in materia :costi per l'impiego di apprestamenti e attrezzature previste ai fini della sicurezza e della salute (recinzione di cantiere, impianto di terra e impianto elettrico, ....), costi per attività di formazione e informazione (riunioni), dotazione dei dispositivi di protezione individuale. | a corpo | [5 empty] | 500
OPERE EDILI
2 | Rimozione di rivestimenti interni, compresa malta di ancoraggio e abbassamento al piano di carico, compreso altresì carico e trasporto del materiale di risulta alle PPDD (oneri di discarica compresi).
a | angolo cottura | mq | 3 |  | 1.8 | 5.4 | 15 | 81
b | Servizi igienici | mq | 9 |  | 3 | 27 | 15 | 405
3 | Rimozione di pavimenti interni, compresi sottofondi (cm 10) e abbassamento al piano di carico, compreso altresì carico e trasporto del materiale di risulta alle PPDD (oneri di discarica compresi).
a | Servizi igienici | mq | 1.8 | 2.6 |  | 4.68 | 44 | 205.92
4 | Rimozione apparecchi sanitari bagno, compreso abbassamento al piano di carico, carico, trasporto alle discariche ( oneri relativi inclusi) del materiale di risulta. compreso altresì la manodopera necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | cad |  |  |  | 4 | 40 | 160
5 | Rimozione di vecchi impianti tecnologici vano cottura e servizi igienici. (acqua e alimentazione caldaia) compreso altresì carico e trasporto del materiale di risulta alle PPDD (oneri di discarica compresi). | a corpo | [5 empty] | 1500
6 | Sarcitura delle lesioni con malta cementizia , compreso l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali ai piani di posa, compreso altresì la manodopera necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | a corpo | [5 empty] | 800
7 | Formazione di tracce continue nelle murature per l'inserimento di cavidotti esistenti e da realizzare, compreso le tubazioni necessarie ed i relativi collegamenti. Chiusura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì l'abbassamento al piano di carico, carico, trasporto alle discariche ( oneri relativi inclusi) del materiale di risulta. | ml | 30 |  |  | 30 | 25 | 750
8 | Intonaco completo al civile su parti oggetto di intervento locale cottura, compresi gli occorrenti ponteggi fino a mt. 4,00, rustico in malta di cemento ed arricciatura in stabilitura di cemento, compreso altresì la manodopera necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | mq | 3 |  | 1.8 | 5.4 | 27.05 | 146.07
9 | Ripristino scarico di fognatura principale, compreso l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali ai piani di posa, compreso altresì la manodopera necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | a corpo | [5 empty] | 900
10 | Sottofondo di pavimento con formazione del piano di posa, itrato a frattazzo fino, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R spess. cm 10 | mq | 1.8 | 2.6 |  | 4.68 | 19.5 | 91.26
11 | Formazione di pavimento in piastrelle di monocottura con superficie smaltata, posata su letto di malta e stuccatura con pulitura finale, compreso altresì la manodopera necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | mq | 1.8 | 2.6 |  | 4.68 | 29.5 | 138.06
12 | Formazione di rivestimento in piastrelle di monocottura con superficie smaltata, stuccatura con pulitura finale, compreso bordi smussati compreso altresì la manodopera necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | mq | 9 |  | 3 | 27 | 26.5 | 715.5
OPERE DA ELETTRICISTA
13 | Sistemazione e messa a norma dell'impianto elettrico mediante:
a | Spostamento lienea caldaia con nuova tubazione;
b | Rifacimento collegamenti camera matrimoniale e bagno;
c | Fornitura e posa di n° 7 plafoniere;
d | Fornitura e posa di n°1 Cronotermostato;
e | Prove di verifica differenziali e messa a terra con idonea strumentazione e conseguente rilascio dichiarazioni di conformità ex L. 37/2008. | a corpo | [5 empty] | 1300
OPERE IMPIANTISTICHE
14 | Fornitura e posa di nuova caldaia :
a | modifica tubazioni per collegamento nuova caldaia;
b | fornitura e posa di caldaia stagna a gas metano ARISTON CLAS-24 FF a bassa emissione di sostanze inquinanti conformemente alle norme EN 483 e RAL_UZ 61 (Angelo blu)
c | cronotermostato per regolazione temperatura ambiente;
d | canale di scarico eseguito con tubi in acciaio inox per convogliare i prodotti della combustione in atmosfera oltre il colmo del tetto, in esecuzione monoparete stagna, intubato in canale esistente composto da:
d1 | curve e raccordi di collegamento 80
d2 | tubo in acciaio inox 80
d3 | raccordo a tee 80
d4 | coppa di raccolta condensa 80
d5 | guarnizioni in silicone 80
e | valvole di intercettazione a sfera, da installare in prossimità della caldaia per il sezionamento dell'impianto in caso di manutenzione;
f | valvola a sfera intercettazione gas metano, da installare a monte della caldaia per intercettazione gas, conforme alle normative vigenti, con maniglia gialla;
g | controllo e messa a norma impianto gas metano all'interno dell'appartamento, controllo e prova a pressione delle tubazioni;
h | realizzazione aperture di ventilazione da eseguire con carotatrice con punta diamantata 200 per garantire la combustione, aria prelevata dall'ambiente zona cucina;
15 | Adeguamento cucina
a | predisposizione attacchi di addizione acqua calda, fredda e dello scarico orizzontale dei seguenti sanitari: lavastoviglie e lavello;
16 | Rifacimento bagno
a | predisposizione attacchi di adduzione acqua calda, fredda e dello scarico orizzontale dei seguenti apparecchi sanitari: n° 1 vaso, n° 1 bidet, n° 1 lavabo, n° 1 vasca, n° 1 lavatrice.
b | fornitura in opera di tubo multistrato di polietilene, costituito dal due tubi in polietilene con interposta un'anima in alluminio, con barriera ossigeno specifico per impianti idrico sanitari, 16/12 PN 10 ad alta flessibilità;
c | fornitura in opera di tubazioni in polipropilene con tenuta o-ring occorrente per la costruzione condotte delle acque di scarico dagli apparecchi di utilizzo all'apposita braga o collettore di raccolta posto nel locale stesso o nelle vicinanze, complete di raccordi e pezzi speciali quali curve, tee di diramazione, riduzioni ed ispaezioni ove necessario;
d | vaso a cacciata con scarico a pavimento, per installazione a terra con sedile termoindurente con cerniere in acciaio inox, colore a scleta della DL
e | bidet per installazione a terra, con erogazione dell'acqua dal rubinetto, colore a scelta della DL
f | miscelatore monocomando per bidet con bocca d'erogazione fissa a getto orientabile e rompigetto in Neoperl 24x1, asta di comando scarico e piletta da 1/4", completo di dispositivo per il risparmio energetico, di limitatore temperatura dell'acqua e di sistema per il fissaggio dall'alto. Tubi di collegamento flessibili compresi.
g | vasca da bagno in fibra acrilica IDEAL STANDARD, praxis da cm. 170x70;
h | gruppo esterno per vasca cromato;
i | lavabo sospeso con ampio bacino tondeggiante e piano portaoggetti, colore a scela della DL;
l | miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa a getto orientabile e rompigetto in Neoperl 24x1, asta di comando scarico e piletta da 1/4", completo di dispositivo per il risparmio energetico, di limitatore temperatura dell'acqua e di sist
17 | Collaudo a fine lavori, rilascio verbale di collaudo e documentazioni annesse come previsto dalle normative vigenti.
18 | Preparazione documento di responsabilità impianto da parte di tecnico abilitato.
19 | Redazione della certificazione nergetica edificio, redatta da tecnico abilitato ai sensi del DGR 22 Dicembre 2008 n° 8/8745.
20 | Verifica nalisi di combustione, compilazione libretti di impianto, degli allegati H, così come previsto dalle vigenti normative in materia.
21 | tutti i lavori impiantistici si intendono eseguiti con manodopera specializzata, incluso l'aiuto di manovalanza comune, idonea per l'installazione a perfetta regola d'arte con i materiali adeguati, viene richiesta una garanzia di assistenza gratuita per un minimo di anni ! (uno) sui lavori. | a corpo | [5 empty] | 10200
22 | Assistenze murarie per imprianti | % |  |  |  | 5 | 10200 | 510
OPERE DA PITTORE
23 | Lavori di tinteggiatura pareti e soffitti, compreso eventuali ponteggi e/o trabattelli fino a mt. 4.00 di altezza compreso altresì il materiale e la manodopera necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
a | tinteggiatura pareti e soffitti con idropittura lavabile traspirante, in tinta chiara data a due mani, previa preparazione accurata delle superfici, stuccature, rasature e pulizia con stracci e scopinetti. | a corpo | [5 empty] | 1000
b | verniciatura serramenti (finestre ed antoni oscuranti) con finitura color noce scuro ad effetto cerato, previa accurata preparazione mediante carteggiatura ed imprimitura con impregnante pigmentato. | a corpo | [5 empty] | 1100
c | verniciatura termosifoni con smalto sintetico in tinta chiara, previa accurata carteggiatura e pulizia con idonei materiali. | a corpo | [5 empty] | 200
OPERE DA FALEGNAME SERRAMENTISTA
24 | Lavori da falegname serramentista per la riparazione e sostituzione
a | Fornitura e posa di porte in noce tanganika piene, complete di feramenta (maniglie, serratura e cerniere). | cad |  |  |  | 2 | 300 | 600
b | Sostituzione di antone dim. 150x150, in pino lamellare grezzo con impregnante, dimensione e tipologia analoghe all'esistente, compreso idonea ferramenta. | cad |  |  |  | 1 | 500 | 500
c | Sostituzione di antone dim. 150x240, in pino lamellare grezzo con impregnante, dimensione e tipologia analoghe all'esistente, compreso idonea ferramenta. | cad |  |  |  | 1 | 780 | 780
d | Revisione totale dei serramenti (antoni e finestre) con sostituzioenferramenta delle finestre, cambio guarnizioni e incillaggio delle stesse, compreso altresì la manodopera necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | a corpo | [5 empty] | 500
e | levigatura e verniciatura pavimento in parquet nelle camere, previa stuccatura e riparazione delle parti ammalorate, compreso materiali e manodopera adeguata per dare il lavoro finito a regola d'arte | a corpo | [5 empty] | 1000
f | fornitura e posa di zoccolino in legno tanganika, compreso materiali e manodopera adeguata per dare il lavoro finito a regola d'arte | a corpo | [5 empty] | 300
| TOTALE | [6 empty] | 24382.81
[6 empty] | Imprevisti |  | 1000
[6 empty] | TOTALE |  | 25382.81
[6 empty] | IVA | 20% | 5076.562
[6 empty] | TOTALE |  | 30459.372
[6 empty] | ST | 0.5% | 121.9141
[6 empty] | TOTALE |  | 30581.2861
Costi delle utenze
a | Enel Gas | [6 empty] | 127
b | Enel Energia | [6 empty] | 85.27
c | Acqua potabile | [6 empty] | Utenza condominiale
[6 empty] | TOTALE |  | 212.27
[6 empty] | TOTALE | GENERALE | 30793.5561